# ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО

«ГУСЬ - ХРУСТАЛЬНОЕ   РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ»

601501 Владимирская обл.,                                                      тел/факс  (49241)  2-23-96 ген. директор

г. Гусь-Хрустальный                                                                                               2-39-03 гл. бухгалтер

ул. Набережная                                                                          р./счет   40702810300030001584

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Владимир

К/с 30101810600000000730

ИНН  3314001385   КПП  331401001

БИК 041708730

http://www.rtp.3dn.ru,              e-mail: rtp_gus@mail.ru, rtp_sales@mail.ru

1.02.2009 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Клапаны (вентили) стальные

| Наименование | Ду | Длина mm | Вес, кг | Рабочая среда | Цена за ед. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Клапан  запорный  фланцевый   15с65нж Ру16 ст. 25Л

ТУ3742-015-00218118-2000

| 15с65нж | 15 | 130 | 4 | Вода, пар, нефть до 425С | 845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15с65нж | 20 | 150 | 4,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 977 |
| 15с65нж | 25 | 160 | 5,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 1340 |
| 15с65нж | 32 | 180 | 7 | Вода, пар, нефть до 425С | 1734 |
| 15с65нж | 40 | 200 | 10 | Вода, пар, нефть до 425С | 1985 |
| 15с65нж | 50 | 230 | 13 | Вода, пар, нефть до 425С | 2853 |
| 15с65нж | 65 | 290 | 18 | Вода, пар, нефть до 425С | 4422 |
| 15с65нж | 80 | 310 | 22,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 4586 |
| 15с65нж | 100 | 350 | 30 | Вода, пар, нефть до 425С | 4873 |

Клапан запорный фланцевый  15нж 65нж(п) Ру16   ст. 12Х18Н9ТЛ

ТУ3742-015-00218118-2000

| 15нж65нж(п) | 10 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15нж65нж(п) | 15 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 20 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 25 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 32 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 40 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 50 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 80 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 100 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж65нж(п) | 150 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |

Клапан  запорный  фланцевый  15с66нж Ру16 ст. 25Л

ТУ3742-015-00218118-2000

| 15с66нж | 40 | 200 | 10,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 2085 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15с66нж | 50 | 230 | 13,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 3024 |
| 15с66нж | 65 | 290 | 19 | Вода, пар, нефть до 425С | 4473 |
| 15с66нж | 80 | 310 | 23,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 4558 |
| 15с66нж | 100 | 350 | 32,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 4586 |

Клапан  запорный  фланцевый  15нж66нж(п) Ру16  ст. 12Х18Н9ТЛ

ТУ3742-015-00218118-2000

| 15нж66нж(п) | 10 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15нж66нж(п) | 15 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 20 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 25 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 32 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 40 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 50 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 80 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 100 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж66нж(п) | 150 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |

Клапан  запорный  фланцевый   15с22нж Ру40 ст. 25Л

ТУ3742-015-00218118-2000

| 15с22нж | 15 | 130 | 4,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 1168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15с22нж | 20 | 150 | 5 | Вода, пар, нефть до 425С | 1283 |
| 15с22нж | 25 | 160 | 6 | Вода, пар, нефть до 425С | 1451 |
| 15с22нж | 32 | 180 | 7,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 1917 |
| 15с22нж | 40 | 200 | 11 | Вода, пар, нефть до 425С | 2150 |
| 15с22нж | 50 | 230 | 14,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 2809 |
| 15с22нж | 65 | 290 | 20 | Вода, пар, нефть до 425С | 4444 |
| 15с22нж | 80 | 310 | 25 | Вода, пар, нефть до 425С | 4680 |
| 15с22нж | 100 | 350 | 36 | Вода, пар, нефть до 425С | 4730 |
| 15с22нж | 125 | 400 | 46 | Вода, пар, нефть до 425С | 10085 |
| 15с22нж | 150 | 480 | 57,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 13703 |
| 15с22нж | 200 | 600 | 90 | Вода, пар, нефть до 425С | 19184 |

Клапан  запорный  фланцевый   15нж22нж Ру40 ст. 12Х18Н9ТЛ

ТУ3742-015-00218118-2000

| 15нж22нж | 15 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15нж22нж | 25 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж22нж | 32 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж22нж | 40 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж22нж | 50 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж22нж | 80 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж22нж | 100 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 15нж22нж | 150 | ----- | --- | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |

Клапан обратный поворотный 19с53нж Ру40 ст. 25Л

ТУ3742-015-00218118-2000

| 19с53нж | 50 | 230 | 13 | Вода, пар, нефть до 425С | 4320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19с53нж | 80 | 310 | 22 | Вода, пар, нефть до 425С | 5603 |
| 19с53нж | 100 | 350 | 31 | Вода, пар, нефть до 425С | 6912 |
| 19с53нж | 150 | 480 | 62,5 | Вода, пар, нефть до 425С | 12420 |

Задвижки чугунные

| Наименование | Ду | Масса, кг | Рабочая среда | Цена за ед.с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задвижка чугунная Ру10

| 30ч6бр | 50 | 11 | Вода, пар до 225С | 761 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30ч6бр | 80 | 18,8 | Вода, пар до 225С | 1320 |
| 30ч6бр | 100 | 23,2 | Вода, пар до 225С | 1872 |
| 30ч6бр | 125 | 35 | Вода, пар до 225С | 2685 |
| 30ч6бр | 150 | 51 | Вода, пар до 225С | 3634 |
| 30ч6бр | 200 | 90 | Вода, пар до 225С | 6370 |
| 30ч6бр | 250 | 115 | Вода, пар до 225С | 10530 |
| 30ч6бр | 300 | 152 | Вода, пар до 225С | 14560 |

Задвижка стальная Ру16

| 30с41нж | 50 | 14 | Вода, пар, нефть до 425С | 2250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с41нж | 80 | 22 | Вода, пар, нефть до 425С | 3460 |
| 30с41нж | 100 | 31 | Вода, пар, нефть до 425С | 4580 |
| 30с41нж | 150 | 58 | Вода, пар, нефть до 425С | 9560 |
| 30с41нж | 200 | 87 | Вода, пар, нефть до 425С | 13150 |
| 30с41нж | 250 | 128 | Вода, пар, нефть до 425С | 22450 |
| 30с41нж | 300 | 176 | Вода, пар, нефть до 425С | 30980 |
| 30с41нж | 400 | 385 | Вода, пар, нефть до 425С | 67500 |

Задвижка стальная Ру16 (под электропривод)

| 30с941нж | 300 | 175 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с941нж | 400 | 375 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 30с941нж | 500 | 750 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 30с941нж | 600 | 1250 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 30с941нж | 800 | 3300 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 30с941нж | 1000 | 5200 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |

Задвижка стальная Ру16 с редуктором

| 30с541нж | 300 | 210 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с541нж | 400 | 520 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 30с541нж | 500 | 835 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |

Задвижка стальная Ру25 с редуктором

| 30с564нж | 300 | 330 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с564нж | 400 | 550 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |
| 30с564нж | 500 | 945 | Вода, пар, нефть до 425С | договорная |

Фланцы стальные

| Наименование | Ду | Масса, кг | Цена за ед. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланцы стальные Ру10 ГОСТ 12820-80 Строго сталь 20 | 15 | 0,5 | 45,8 |
|  | 20 | 0,7 | 63 |
|  | 25 | 0,9 | 73,8 |
|  | 32 | 1,4 | 100,2 |
|  | 40 | 1,7 | 122,7 |
|  | 50 | 2,1 | 150 |
|  | 65 | 2,8 | 203,5 |
|  | 80 | 3,2 | 231,5 |
|  | 100 | 3,9 | 288,2 |
|  | 125 | 5,4 | 386,8 |
|  | 150 | 6,6 | 476,5 |
|  | 200 | 8,0 | 594 |
|  | 250 | 10,6 | 842,4 |
|  | 300 | 12,9 | 1002 |
|  | 350 | 15,8 | 1246 |
|  | 400 | 21,6 | 1715,9 |
|  | 500 | 27,7 | 2212,7 |
| Фланцы стальные Ру16 ГОСТ 12820-80 Строго сталь 20 | 15 | 0,6 | 52,7 |
|  | 20 | 0,9 | 64,5 |
|  | 25 | 1,2 | 87,4 |
|  | 32 | 1,6 | 118,5 |
|  | 40 | 1,9 | 149,2 |
|  | 50 | 2,6 | 194,8 |
|  | 65 | 3,4 | 255,2 |
|  | 80 | 3,7 | 284,9 |
|  | 100 | 4,7 | 357,7 |
|  | 125 | 6,4 | 479,2 |
|  | 150 | 7,8 | 592,7 |
|  | 200 | 10,1 | 751,9 |
|  | 250 | 14,5 | 1085,4 |
|  | 300 | 17,8 | 1251,5 |
|  | 350 | 22,9 | 1610,5 |
|  | 400 | 31,0 | 2144 |
|  | 500 | 57,0 | 5670 |
|  | 600 | 80,0 | 7088 |
| Фланцы стальные Ру25 ГОСТ 12820-80 Строго сталь 20 | 40 | 2,2 | 202,5 |
|  | 50 | 2,7 | 270 |
|  | 65 | 3,2 | 324 |
|  | 80 | 4,1 | 390,2 |
|  | 100 | 5,9 | 611,5 |
|  | 125 | 8,3 | 832 |
|  | 150 | 10,1 | 1215 |
|  | 200 | 13,3 | 1384 |
|  | 250 | 18,9 | 1823 |
|  | 300 | 23,9 | 3065 |
|  | 350 | 34,4 | 3132 |
|  | 400 | 44,6 | 5130 |
|  | 500 | 67,3 | 7952 |